[image: image1.jpg]UCHWALA NR
RADY GMINY MALBORK
22X

5 - /Y

w sprawie projektu zalozen do planu zaopatrzenia Gminy Malbork
w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne /tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1504 ze zmianami/

RADA GMINY MALBORK

uchwala, co nastgpuje:

§1
Uchwala si¢ Projekt zatozen do planu zaopatrzenia Gminy Malbork w cieplo, energig elektryczna
i paliwa gazowe, stanowiacy zatacznik do niniejszej uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Malbork.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia

Przewodniczgcy
Rady Gminy,Malbork

Miroshay Idzikowski
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"Projekt zalozefi do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Malbork”,
sporzadzono zgodnie z wymogami , Prawa energetycznego™ dla okresu perspektywicznego w horyzoncie czasowym
2020 r,, dla ktérego zostalo opracowane ,,Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego”.

W czgéei 1 przedstawiono charakterystyke gminy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tych elementéw, ktére maja

zwigzek z gospodarka energetyczna. W czeéci I oméwiono zewnetrzne i wewngtrzne uwarunkowania rozwoju

gospodarki energetycznej gminy. Wm@ﬁqmdokonamoucnynpouu!nwamagmmynzcnaglcucplna,
elektryczng i gaz, w stanie istnicjacym i okresie perspektywiczmym. Cze$¢ IV po$wigcona jest prezentacji

Syntetyzujac zapisy zawarte W opracowaniu mozna stwierdzié, co nastepuje:

1. Ludnoé¢ gminy wynosi obecnie ok. 4 000 osdb. Opicrajac si¢ na analizach demograficznych zawartych w
»Studium...” przyjeto, e liczba mieszkaficéw gminy wzroénie do ok. 4 500 os6b tj. ok. 22 %.

2. Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng oszacowano: w stanie istnicjacym na ok. 10,29 MW i 129,65 TI MW, a w
okresie perspektywiczym ma ok. lG,%MWiokZlSJOTJ-wzmﬂook 40 %.. tak znaczny wzrost
zapotrzebowania w perspektywie wynika z przyjecia (wg, .Studium...”) rozwoju przemystu, do ktérego
predysponuje gming jej polozenie w stosunku do miasta Malborka. Wpctspehywlcznymzapouubowamuna
cieplo uwzgledniono zmmiejszenie potrzeb cieplnych zwizzane z dzialaniami termomodernizacyjnymi.

3. angpmwadzonychanahzmqacychlpo(:nqalnychms)béwmcrynodnawmluychwymlm,kwuhme
biomasy, a $cislej méwiac slomy, s3 one bardzo wysokie i moga w caloéci pokry¢ zapotrzebowanie gminy na
cieplo w stanie istniejacym. Jezeli uwzgledni si¢ potencjalne zasoby energii mozliwe do pozyskania z plantacji
energetycznych to Iaczne zasoby istnicjace i potencjalne sq wystarczajace do zaspokojenia potrzeb cieplnych
gmmyrdmﬁwpusp&tm?awdaywmymmhlmopammwuqﬂownhwehﬂowmm
mieszkaniowego, ushug i obiektéw uzytecznoéci publicznej powinien by¢ oparty wylacznie na odnawialnych
nosnikach energii — blomselmskmempuanmqenugummlmjpnywspﬂpmcyzumdzmwm
wykorzystujacymi energi¢ slonecznq i przydomowymi elektrowniami wlanvaml Wykazano korzysci
ekonomiczne i spoleczne oraz w zakresie bezpieczefistwa energetycznego i ekologicznego, jakie odniesie
spolecznoéé gminy w wyniku realizacji proponowancgo modelu. Stwarza on gminic - w przyszioéci - szanse
skutecznego handlu emisjami oraz mozliwosci sprzedazy nadwyzek biomasy dla miasta Malborka. Przyjeto
bowiem, ze planowany przemysl bedzie si¢ w calosci zaopatrywal w cieplo za pomocy gazu ziemnego nie
angazujac zasobdw biomasy. Realizacja proponowanego modelu wymaga przygotowania odpowiedniego
projektu modernizacji gospodarki energetycznej gminy, umozliwiajacego aplikowanie do stosownego funduszu
m&nnﬂugoUm&anﬂnqpopmJ!cgonﬂnymmmnymhmzom—zon" w
Zalozeniach...” przedstawiono ramowe zasady opracowania projektu.

4. Zapotrzebowanie energii elektrycznej oszacowano: w stanie istniejacym na ok. 1 920 MWh/rok, a w okresie
perspektywicznym na ok. 2 558 MWh/rok. Wzrost zapotrzebowania na energi¢ elektryczna o ok. 25 % jest
pochodng przyjetego programu rozwoju gminy i zalozonej poprawy standardéw wyposazenia mieszkar.

5. Moc istnigjacego GPZ zasilajacego gming w energi¢ elekiryczng jest wystarczajaca dla zaspokojenia obecnych i
mzwojowychpottub Wmuwvmmobaqmmlmzwujupmnegogmmy przewidywana jest
rozbudowa sieci $redniego i niskiego napigcia oraz stacji transformatorowych 15/0.4 kV. Konieczna jest takze
modernizacja sieci fredniego i niskiego napigcia w celu poprawy funkcjonowania istniejacego systemu.

6. Przewiduje sig, ze czgé¢ gminy bedzie gazyfikowana. Przyjeto, 2e gaz bedzie wykorzystywany do ogrzewania
calego planowanego przemystu oraz ok. 10 % budownictwa mieszkaniowego. Zalozono, bowiem, ze
zamozniejsza czgéé spolecznosci gminy bedzie cheiala skorzystaé z komfortu, jaki stwarza wykorzystywanie
gazu do ogrzewania.

% memummﬁmdm&whwﬂmyﬂamnﬁwﬂmommmwspﬂpmqw
zakresic gospodarki energetycznej z sasiednimi gminami. Gléwne pole tej wspdlpracy to wspdlne
przedsigwziecia w zakresie pozyskiwania, produkcji, przetwarzania i energetycznego wykorzystywania
biomasy. Duze nadwyzki tego surowca zaréwno w gminie Malbork jak i w oéciennych gminach tworza szanse
stworzenia swoistego ,zaglebia” biomasy zaopatrujacego miasto Malbork. Mogloby si¢ to staé istotnym
czynnikiem rozwoju gospodarczego gmimy.




