Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dotyczący:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

| LP | Nazwa | Ilość | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop optyczny | 6 | Precyzyjny, stabilny mikroskop optyczny o powiększeniu do 640x z dużą ilością dodatkowych elementów. Wizjer obraca się o 360°. wys. 27 cm; baterie AA (niezałączone); okular 10x + 16x; mikro wylęgarnia; zestaw zawiera min. przyrząd do cięcia preparatów; 2 szkiełka z 6 preparatami; 4 fiolki; 2 menzurki 10 ml; 12 szkiełek podstawowych; 12 szkiełek nakrywkowych; lupa o powiększeniu 3x + 6x; szalka Petriego ze szkłem powiększającym; 12 etykiet do znakowania preparatów; pęseta; igła; szpatułka; mieszadełko; skalpel; nożyczki; pipetka; pojemnik na akcesoria; instrukcja |
| 2 | Mikroskop z kamerą | 1 | Parametry minimalne: Powiększenie 20x - 1280x Okulary WF 5x / 16x Średnica okularu 19,5mm Obiektywy achromatyczne 4x / 10x / 40x Powiększenie tubusu 1,0x - 2,0x Oświetlenie LED Wyposażenie: PC okular (640x480 pikseli) z kablem USB Oprogramowanie na płycie CD Oświetlenie górne i dolne Regulacja natężenia oświetlenia Stolik krzyżowy ze skalą noniuszową Kolorowe filtry na obrotowej tarczy pod stolikiem Zestaw preparatów Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów Zestaw do przygotowywania preparatów (nożyczki itp.) Gilotynka Zasilacz sieciowy Walizka do transportu i przechowywania |
| 3 | Fartuchy | 12 | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch |
| 4 | Okulary ochronne | 12 | Okulary ochronne z gumką. Niezbędne przy eksperymentach. Jeden rozmiar dostosowany do wielkości głowy dziecka. |
| 5 | Rękawice lateksowe lekko pudrowane L | 5 | Rękawice lateksowe L Lateksowe rękawice diagnostyczne, jednorazowe. Stosowane podczas badań lekarskich, czynności terapeutycznych i zabiegów kosmetycznych. Opakowanie min. 100 szt. |
| 6 | Rękawice do gorących przedmiotów | 5 | Rękawice do gorących przedmiotów |
| 7 | Waga elektroniczna | 5 | Bardzo czuła i dokładna. Zakres pomiaru: do min. 1000g. Wym. Ok. 17 x 24 x 3,5 cm. Wymaga 2 baterii AA (nie wliczone) |
| 8 | Lupy | 12 | Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, pozwalają dostrzegać szczegóły małych przedmiotów. W lepszej obserwacji pomogą pęsety umieszczone w specjalnym schowku lupy. Zestaw min. 3 szt.; dł. 19 cm. |
| 9 | Probówki małe | 2 | Zestaw min. 100 szt.; poj.12 ml. |
| 10 | Stojak do probówek | 5 | Miejsce na min. 90 probówek, śr. przegródek 13 mm, składany, wykonany z tworzywa sztucznego. |
| 11 | Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml | 20 | Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją min. 50 ml Szkło białe / d1 = 51mm / d2 = 22mm / h = 100mm. |
| 12 | Zlewki miarowe (borokrzemian.), 50 ml | 20 | Zlewki z wylewem, poj. min. 50 ml. |
| 13 | Palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką | 5 | Palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką, poj. min. 150 ml. |
| 14 | Szkielet człowieka 170 cm. Model | 1 | Naturalnej wielkości, wys. min. 170 cm, tworzywo sztuczne. Stojak metalowy na obrotowych kołach. |
| 15 | Model skóry człowieka | 1 | Duży model skóry człowieka Model ze względu na swe duże wymiary w bardzo przejrzysty sposób ukazuje budowę poszczególnych warstw naskórka oraz skóry właściwej. Widoczne gruczoły łojowe, potowe, mięśnie przy włosowe a także przestrzenne łodygi włosów oraz inne struktury pozwalają na dokładne zapoznanie się z budową, Waga: ok. 3800 g, wymiar min. 51x26x31. |
| 16 | Model mięśni ludzkich-męski 80cm (27 części) | 1 | Model mięśni ludzkich wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ze stabilną podstawą. Zbudowany z min. 27 części, takich jak: Otwieranej górnej części czaszki, mózgu (2 części),ściany brzucha, klatki piersiowej, prawej ręki, lewej ręki (5 części), nogi (9 części), płuca (2 części), serca (2 części), wątroby, żołądka i jelit. Model ten stanowi niezbędny element wyposażenia szkolnych pracowni biologicznych i uczelni medycznych. |
| 17 | Serce. Model demonstracyjny | 1 | Składany model serca ludzkiego w trzykrotnym powiększeniu. Złożony z min. 3 części, umieszczony na statywie, wym.28 x 28 cm |
| 18 | Mózg. Model anatomiczny | 1 | Poznaj budowę mózgu oraz jego funkcje. Model w naturalnych rozmiarach, wykonany z tworzywa sztucznego. |
| 19 | Ciśnieniomierz zegarowy | 1 | Wyposażony w metalową twardą głowicę ze stalowym klipsem Mankiet z poduszką wykonaną z PCV nie zawierającą lateksu Ciśnieniomierz przystosowany do osób prawo i lewo ręcznych Duża tarcza zegara W komplecie stetoskop wyposażony w aluminiową, anodyzowaną, płaska głowicę, membranę o średnicy 47mm, przewód PVC W komplecie praktyczna torba z nylonu wysokiej jakości z kieszonkami. |
| 20 | Przenośny zestaw do badania wody | 1 | Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania min. 100 badań (testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania. |
| 21 | Szalka petriego 90 x 15 mm | 20 | Szalka petriego - szkło wym. Ok 90 x 15 mm |
| 22 | Elektroskop | 5 | Elektroskop, wym. Ok 21 x 9 x 24 cm |
| 23 | Pałeczki szklane | 10 | Pałeczki szklane, min. 2 szt., dł. 30 cm., śr. 1,3 cm. wym. jedwabnej tkaniny 36 x 36 cm |
| 24 | Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą | 5 | Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą , parametry minimalne sonda 210 mm, pokrowiec na sondę, możliwość wzorcowania, temperatura -50÷280°C |
| 25 | Podwójna lupa | 30 | Przyrząd umożliwia obserwację małych i co ważne, żywych owadów oraz niewielkich przedmiotów. powiększenie 2x i 4x; wym. pudełka: śr. 6 cm, wys. 7,5 cm; 3 szt. |
| 26 | Miara zwijana 30 m | 15 | Miara zwijana z dużą korbką umożliwiająca szybkie zwijanie taśmy. Min. 30 m |
| 27 | Zlewki miarowe (borokrzemian.), 250 ml | 50 | Zlewki miarowe z wylewem, poj. Min. 250 ml |
| 28 | Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml | 30 | Cylindry poj. min. 100 ml, podstawka i kołnierz z tworzywa sztucznego |
| 29 | Zestaw przyrządów do samodzielnego wykonania preparatu, 7 szt | 30 | Komplet min. 7 przyrządów do przygotowywania preparatów. Stal nierdzewna. Zawartość zestawu: - pęseta 11 cm; - nożyczki 11 cm; - skalpel zaokrąglony 14,5 cm; - szpatułka 15 cm, szer. 1,5 cm; - igła z uchwytem 13 cm; - pipeta z tworzywa sztucznego; - pałeczka z tworzywa sztucznego |
| 30 | Bezkręgowce. Zestaw preparatów mikroskopowych | 6 | W zestawie min. 5 preparatów: dżdżownica wirek mrówka noga komara głowa pszczoły |
| 31 | Skrzydła owadów. Zestaw preparatówmikroskopowych. | 6 | W zestawie min. 5 preparatów: pszczoła motyl muszka owocówka mucha domowa komar |
| 32 | Rośliny jadalne. Zestaw preparatówmikroskopowych | 6 | W zestawie min. 5 preparatów: korzenie cebuli łodyga kukurydzy liść pomidora korzeń marchwi liść ryżu |
| 33 | Tkanki ssaków. Zestaw preparatów mikroskopowych | 6 | W zestawie min. 5 preparatów: żołądek ludzki serce ludzkie ludzka krew nerka małego ssaka mózg ssaka |
| 34 | Grzyby. Zestaw preparatów mikroskopowych | 6 | W zestawie min. 5 preparatów: rhizopus – pleśń chlebowa. penicillium (pędzlak) porosty czernidlak drożdże (saccharomyces) |
| 35 | Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | 3 | Zestaw min.: 1. Okrzemki - różne formy 2. Euglena zielona - wiciowiec 3. Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej 4. Rozwielitka 5. Oczlik - widłonogi 6. Jednokomórkowe glony 7. Plankton słodkowodny 8. Stułbia, p.pp. 9. Robak płaski, p.pp. 10. Bakterie wody silnie zanieczyszczonej |
| 36 | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka | 4 | W zestawie min.20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby |
| 37 | Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka zmienione chorobowo | 6 | W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). |
| 38 | Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne | 2 | W zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów. |
| 39 | Zestaw preparatów mikroskopowych - przyroda | 2 | W zestawie min.10 preparatów, np.: odnóże muchy,, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. |
| 40 | Zestaw preparatów biologicznych | 2 | W zestawie min. 50 preparatów, np.: przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby. |
| 41 | Tellurium | 1 | Model pokazujący ruchy Ziemi i Księżyca względem Słońca, a także oświetlenie Ziemi w różnych porach dnia i roku, faz Księżyca, zaćmień Słońca i zaćmień Księżyca. Wym. Ok. 30 x 22 x 42 cm, Ziemia O 5,5 cm, Słońce O 10 cm |
| 42 | Lupy | 8 | Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, pozwalają dostrzegać szczegóły małych przedmiotów. W lepszej obserwacji pomogą pęsety umieszczone w specjalnym schowku lupy. Zestaw min. 3 szt.; dł. 19 cm |
| 43 | Podwójna lupa | 8 | Przyrząd umożliwia obserwację małych i co ważne, żywych owadów oraz niewielkich przedmiotów. powiększenie 2x i 4x; wym. pudełka: śr. 6 cm, wys. 7,5 cm; zestaw min. 3 szt. |
| 44 | Mikroskop optyczny | 5 | Precyzyjny, stabilny mikroskop optyczny o powiększeniu do 640x z dużą ilością dodatkowych elementów. Wizjer obraca się o 360°. wys. 27 cm; baterie AA (niezałączone); okular 10x + 16x; mikro wylęgarnia. Zestaw zawiera min. przyrząd do cięcia preparatów; 2 szkiełka z 6 preparatami; 4 fiolki; 2 menzurki 10 ml; 12 szkiełek podstawowych; 12 szkiełek nakrywkowych; lupa o powiększeniu 3x + 6x; szalka Petriego ze szkłem powiększającym; 12 etykiet do znakowania preparatów; pęseta; igła; szpatułka; mieszadełko; skalpel; nożyczki; pipetka; pojemnik na akcesoria; instrukcja |
| 45 | Mikroskop z kamerą | 1 | Mikroskop oraz kamera w jednym, z możliwością podłączenia kablem USB do komputera. Możliwość powiększenia min. 43 razy. Dzięki małym rozmiarom mikroskopu dzieci mają swobodę operowania nim. Urządzenie pozwala na obserwowanie poruszających się owadów oraz fragmentów większej powierzchni. Istnieje możliwość wykonania zdjęcia oglądanym obiektom i zachowania ich na dysku w celach dalszej pracy. |
| 46 | Zestaw 10 preparatów mikroskopowych | 1 | Zestaw preparatów min: Zielenica wód słodkich, kolonie nitkowate Pleśń chlebowa - grzybnia i zarodnie Słonecznik (Helianthus), p.pp. łodygi Ligustr (Ligustrum), p.pp. liścia Tulipan, p.pp. zalążni z zalążkami Pantofelek Dżdżownica, p.pp. środk. cz. ciała Mucha domowa, p.pd. skrzydła Żaba - rozmaz krwi Ptak, pisklę - p.pd. skóry z piórami |
| 47 | Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą | 3 | Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą , parametry minimalne sonda 210 mm, pokrowiec na sondę, możliwość wzorcowania, temperatura -50÷280°C |
| 48 | Waga elektroniczna | 3 | Bardzo czuła i dokładna. Zakres pomiaru: do min. 1000g. Wym. Ok. 17 x 24 x 3,5 cm. Wymaga 2 baterii AA (nie wliczone) |
| 49 | Elektroskop | 3 | Elektroskop, wym. ok 21 x 9 x 24 cm |
| 50 | Pałeczki szklane | 8 | Pałeczki szklane, zestaw min. 2 szt., dł. 30 cm., śr. 1,3 cm. wym. jedwabnej tkaniny 36 x 36 cm |
| 51 | Podstawowe obwody elektryczne. Zestaw | 5 | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu są zamocowane na przezroczystych płytkach tak, by widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się łatwo i szybko poprzez specjalne magnetyczne styki. Wymagane 3 baterie C. W zestawie min.: - 6 płytek, - (3 żarówki) i podstawki, - brzęczyk, - włącznik przyciskowy, - 2 przewody krokodylkowe, - łączniki baterii, - druty. |
| 52 | Komora próżniowa. Zestaw do eksperymentów | 2 | Hermetyczny pojemnik z pompką, przy pomocy której wypompowuje się powietrze, tworząc warunki próżniowe. Z pomocą komory można wykonywać różnorodne doświadczenia: porównywać wielkość balonu badać wpływ na żywność , porównywać dźwięk dzwonka telefonu komórkowego, demonstrować zasadę oporu powietrza za pomocą piórka Wymiary pojemnika : śr. 12 cm , wysokość 7 cm |
| 53 | Probówki małe | 1 | Zestaw min. 24 szt.; poj.12 ml |
| 54 | Stojak do probówek | 5 | Miejsce na min. 90 probówek, śr. przegródek 13 mm, składany, wykonany z tworzywa sztucznego. |
| 55 | Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml | 10 | Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml Szkło białe / d1 = 51mm / d2 = 22mm / h = 100mm |
| 56 | Zlewki miarowe (borokrzemian.), 50 ml | 10 | Zlewki miarowe z wylewem, poj. ok.50 ml |
| 57 | Palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką | 5 | Palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką, poj. Ok. 150 ml |
| 58 | Szkiełka podstawowe. Zestaw 50 szt. | 10 | Szkiełka podstawowe. Zestaw min. 50 szt. |
| 59 | Szalka petriego 90 x 15 mm | 10 | Szalka petriego , szkło wym. Ok. 90 x 15 mm |
| 60 | Przenośny zestaw do badania wody | 1 | Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania min. 100 badań (testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania. |
| 61 | Okulary ochronne | 10 | Okulary ochronne z gumką. Niezbędne przy experymentach. Jeden rozmiar dostosowany do wielkości głowy dziecka. |
| 62 | Rękawice lateksowe lekko pudrowane L | 5 | Rękawice lateksowe L Lateksowe rękawice diagnostyczne, jednorazowe. Stosowane podczas badań lekarskich, czynności terapeutycznych i zabiegów kosmetycznych. Opakowanie min. 100 szt. |
| 63 | Rękawice do gorących przedmiotów | 5 | Rękawice do gorących przedmiotów |
| 64 | Fartuchy | 10 | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch |
| 65 | Szkielet człowieka 170 cm. Model | 1 | Naturalnej wielkości, wys. min. 170 cm, tworzywo sztuczne. Stojak metalowy na obrotowych kołach |
| 66 | Ekran | 1 | 150 cm x 150 cm |
| 67 | Radio + CD | 3 | bd./ np. Boombox Blaupunkt BB5WH, FM PLL CD/MP3/USB/AUX lub równoważny |
| 68 | Plansze interaktywne 2.0. Edukacja wczesnoszkolna, WSiP | 1 | bd |
| 69 | Matematyka w klasach I-III Pakiet 3 książek, Praca zbiorowa pod redakcją Steni Doroszuk, wyd. Raabe | 1 | bd |
| 70 | "Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze. Edukacja wczesnoszkolna Aktywne ćwiczenia. Zabawy. Gry edukacyjne. Karty pracy"– pakiet, A. Rafalska, wyd. Forum | 1 | bd |
| 71 | Teczka terapii zajęciowej, multimedialny pakiet, wyd. Forum | 1 | bd |
| 72 | Teczka logopedy, wyd. Forum dostępna przez stronę̨ www.teczkalogopedy.pl | 1 | bd |