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Załącznik nr 1d do SIWZ 


Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dotyczący:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych


	LP
	Nazwa
	Ilość
	Opis wymagań minimalnych

	1
	Mikroskop optyczny
	6
	Precyzyjny, stabilny mikroskop optyczny o powiększeniu do 640x z dużą ilością dodatkowych elementów. Wizjer obraca się o 360°. wys. 27 cm; baterie AA (niezałączone); okular 10x + 16x; mikro wylęgarnia; zestaw zawiera min. przyrząd do cięcia preparatów; 2 szkiełka z 6 preparatami; 4 fiolki; 2 menzurki 10 ml; 12 szkiełek podstawowych; 12 szkiełek nakrywkowych; lupa o powiększeniu 3x + 6x; szalka Petriego ze szkłem powiększającym; 12 etykiet do znakowania preparatów; pęseta; igła; szpatułka; mieszadełko; skalpel; nożyczki; pipetka; pojemnik na akcesoria; instrukcja

	2
	Mikroskop z kamerą 
	1
	Parametry minimalne:
Powiększenie 20x - 1280x
Okulary WF 5x / 16x
Średnica okularu 19,5mm
Obiektywy achromatyczne 4x / 10x / 40x
Powiększenie tubusu 1,0x - 2,0x
Oświetlenie LED
Wyposażenie:
PC okular (640x480 pikseli) z kablem USB Oprogramowanie na płycie CD Oświetlenie górne i dolne Regulacja natężenia oświetlenia Stolik krzyżowy ze skalą noniuszową Kolorowe filtry na obrotowej tarczy pod stolikiem Zestaw preparatów Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów Zestaw do przygotowywania preparatów (nożyczki itp.) Gilotynka Zasilacz sieciowy Walizka do transportu i przechowywania

	3
	Fartuchy
	12
	Fartuch laboratoryjny, płócienny (100%
bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch

	4
	Okulary ochronne
	12
	Okulary ochronne z gumką. Niezbędne przy eksperymentach. Jeden rozmiar dostosowany do wielkości głowy dziecka.

	5
	Rękawice lateksowe lekko pudrowane L
	5
	Rękawice lateksowe L
Lateksowe rękawice diagnostyczne, jednorazowe. Stosowane podczas badań lekarskich, czynności terapeutycznych i zabiegów kosmetycznych. 
Opakowanie min. 100 szt.

	6
	Rękawice do gorących przedmiotów
	5
	Rękawice do gorących przedmiotów

	7
	Waga elektroniczna
	5
	Bardzo czuła i dokładna. Zakres pomiaru: do min. 1000g. Wym. Ok. 17 x 24 x 3,5 cm. Wymaga 2 baterii AA (nie wliczone)

	8
	Lupy
	12
	Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, pozwalają dostrzegać szczegóły małych przedmiotów. W lepszej obserwacji pomogą pęsety umieszczone w specjalnym schowku lupy. Zestaw min. 3 szt.; dł. 19 cm.

	9
	Probówki małe
	2
	Zestaw min. 100 szt.; poj.12 ml.

	10
	Stojak do probówek
	5
	Miejsce na min. 90 probówek, śr. przegródek 13 mm, składany, wykonany z tworzywa sztucznego.

	11
	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml
	20
	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją min. 50 ml Szkło białe / d1 = 51mm / d2 = 22mm / h = 100mm.

	12
	Zlewki miarowe (borokrzemian.), 50 ml
	20
	Zlewki z wylewem, poj. min. 50 ml.

	13
	Palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką
	5
	Palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką, poj. min. 150 ml.

	14
	Szkielet człowieka 170 cm. Model
	1
	Naturalnej wielkości, wys. min. 170 cm, tworzywo sztuczne. Stojak metalowy na obrotowych kołach.

	15
	Model skóry człowieka
	1
	Duży model skóry człowieka 
Model ze względu na swe duże wymiary w bardzo przejrzysty sposób ukazuje budowę poszczególnych warstw naskórka oraz skóry właściwej. Widoczne gruczoły łojowe, potowe, mięśnie przy włosowe a także przestrzenne łodygi włosów oraz inne struktury pozwalają na dokładne zapoznanie się z budową, Waga: ok. 3800 g, wymiar min. 51x26x31.

	16
	Model mięśni ludzkich-męski 80cm (27 części)
	1
	Model mięśni ludzkich wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ze stabilną podstawą. Zbudowany z min. 27 części, takich jak:
Otwieranej górnej części czaszki, mózgu (2 części),ściany brzucha, klatki piersiowej, prawej ręki, lewej ręki (5 części), nogi (9 części), płuca (2 części), serca (2 części), wątroby, żołądka i jelit.
Model ten stanowi niezbędny element wyposażenia szkolnych pracowni biologicznych i uczelni medycznych.

	17
	Serce. Model demonstracyjny
	1
	Składany model serca ludzkiego w trzykrotnym powiększeniu. Złożony z min. 3 części, umieszczony na statywie, wym.28 x 28 cm

	18
	Mózg. Model anatomiczny
	1
	Poznaj budowę mózgu oraz jego funkcje. Model w naturalnych rozmiarach, wykonany z tworzywa sztucznego.

	19
	Ciśnieniomierz zegarowy 
	1
	Wyposażony w metalową twardą głowicę ze stalowym klipsem
Mankiet z poduszką wykonaną z PCV nie zawierającą lateksu
Ciśnieniomierz przystosowany do osób prawo i lewo ręcznych
Duża tarcza zegara
W komplecie stetoskop wyposażony w aluminiową, anodyzowaną, płaska głowicę, membranę o średnicy 47mm, przewód PVC
W komplecie praktyczna torba z nylonu wysokiej jakości z kieszonkami.

	20
	Przenośny zestaw do badania wody
	1
	Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania min. 100 badań (testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania.

	21
	Szalka petriego 90 x 15 mm
	20
	Szalka petriego - szkło
wym. Ok 90 x 15 mm

	22
	Elektroskop
	5
	Elektroskop, wym. Ok 21 x 9 x 24 cm

	23
	Pałeczki szklane
	10
	Pałeczki szklane, min. 2 szt., dł. 30 cm., śr. 1,3 cm. wym. jedwabnej tkaniny 36 x 36 cm

	24
	Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą 
	5
	Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą , parametry minimalne sonda 210 mm, pokrowiec na sondę, możliwość wzorcowania, temperatura -50÷280°C

	25
	Podwójna lupa
	30
	Przyrząd umożliwia obserwację małych i co ważne, żywych owadów oraz niewielkich przedmiotów. powiększenie 2x i 4x; wym. pudełka: śr. 6 cm, wys. 7,5 cm; 3 szt.

	26
	Miara zwijana 30 m
	15
	Miara zwijana z dużą korbką umożliwiająca szybkie zwijanie taśmy. Min. 30 m

	27
	Zlewki miarowe (borokrzemian.), 250 ml
	50
	Zlewki miarowe z wylewem, poj. Min. 250 ml

	28
	Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml
	30
	Cylindry poj. min. 100 ml, podstawka i kołnierz z tworzywa sztucznego

	29
	Zestaw przyrządów do samodzielnego wykonania preparatu, 7 szt
	30
	Komplet min. 7 przyrządów do przygotowywania preparatów. Stal nierdzewna.
Zawartość zestawu:
- pęseta 11 cm;
- nożyczki 11 cm;
- skalpel zaokrąglony 14,5 cm;
- szpatułka 15 cm, szer. 1,5 cm;
- igła z uchwytem 13 cm;
- pipeta z tworzywa sztucznego;
- pałeczka z tworzywa sztucznego

	30
	Bezkręgowce. Zestaw preparatów mikroskopowych
	6
	W zestawie min. 5 preparatów:
dżdżownica
wirek
mrówka
noga komara
głowa pszczoły

	31
	Skrzydła owadów. Zestaw preparatówmikroskopowych.
	6
	W zestawie min. 5 preparatów:
pszczoła
motyl
muszka owocówka
mucha domowa
komar

	32
	Rośliny jadalne. Zestaw preparatówmikroskopowych
	6
	W zestawie min. 5 preparatów:
korzenie cebuli
łodyga kukurydzy
liść pomidora
korzeń marchwi
liść ryżu

	33
	[bookmark: _GoBack]Tkanki ssaków. Zestaw preparatów mikroskopowych
	6
	W zestawie min. 5 preparatów:
żołądek ludzki
serce ludzkie
ludzka krew
nerka małego ssaka
mózg ssaka

	34
	Grzyby. Zestaw preparatów mikroskopowych
	6
	W zestawie min. 5 preparatów:
rhizopus – pleśń chlebowa.
penicillium (pędzlak)
porosty
czernidlak
drożdże (saccharomyces)

	35
	Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody
	3
	Zestaw min.:
1. Okrzemki - różne formy
2. Euglena zielona - wiciowiec
3. Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej
4. Rozwielitka
5. Oczlik - widłonogi
6. Jednokomórkowe glony
7. Plankton słodkowodny
8. Stułbia, p.pp.
9. Robak płaski, p.pp.
10. Bakterie wody silnie zanieczyszczonej

	36
	Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka
	4
	W zestawie min.20 preparatów np.: rozmaz
krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby 

	37
	Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka zmienione chorobowo
	6
	W zestawie min. 10 preparatów, np.:
gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew).

	38
	Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne
	2
	W zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów. 

	39
	Zestaw preparatów mikroskopowych - przyroda
	2
	W zestawie min.10 preparatów, np.:
odnóże muchy,, skrzydło ptaka, skrzydło
motyla, rozmaz krwi ludzkiej.

	40
	Zestaw preparatów biologicznych
	2
	W zestawie min. 50 preparatów, np.:
przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby.

	41
	Tellurium
	1
	Model pokazujący ruchy Ziemi i Księżyca względem Słońca, a także   oświetlenie Ziemi w różnych porach dnia i roku, faz Księżyca, zaćmień Słońca i zaćmień Księżyca. Wym. Ok. 30 x 22 x 42 cm, Ziemia O 5,5 cm, Słońce O 10 cm

	42
	Lupy
	8
	Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, pozwalają dostrzegać szczegóły małych przedmiotów. W lepszej obserwacji pomogą pęsety umieszczone w specjalnym schowku lupy. Zestaw min. 3 szt.; dł. 19 cm

	43
	Podwójna lupa
	8
	Przyrząd umożliwia obserwację małych i co ważne, żywych owadów oraz niewielkich przedmiotów. powiększenie 2x i 4x; wym. pudełka: śr. 6 cm, wys. 7,5 cm; zestaw min. 3 szt.

	44
	Mikroskop optyczny
	5
	Precyzyjny, stabilny mikroskop optyczny o powiększeniu do 640x z dużą ilością dodatkowych elementów. Wizjer obraca się o 360°. wys. 27 cm; baterie AA (niezałączone); okular 10x + 16x; mikro wylęgarnia. Zestaw zawiera min. przyrząd do cięcia preparatów; 2 szkiełka z 6 preparatami; 4 fiolki; 2 menzurki 10 ml; 12 szkiełek podstawowych; 12 szkiełek nakrywkowych; lupa o powiększeniu 3x + 6x; szalka Petriego ze szkłem powiększającym; 12 etykiet do znakowania preparatów; pęseta; igła; szpatułka; mieszadełko; skalpel; nożyczki; pipetka; pojemnik na akcesoria; instrukcja

	45
	Mikroskop z kamerą 
	1
	Mikroskop oraz kamera w jednym, z możliwością podłączenia kablem USB do komputera. Możliwość powiększenia min.  43 razy. Dzięki małym rozmiarom mikroskopu dzieci mają swobodę operowania nim. Urządzenie pozwala na obserwowanie poruszających się owadów oraz fragmentów większej powierzchni. Istnieje możliwość wykonania zdjęcia oglądanym obiektom i zachowania ich na dysku w celach dalszej pracy.

	46
	Zestaw 10 preparatów mikroskopowych
	1
	Zestaw preparatów min:
Zielenica wód słodkich, kolonie nitkowate
Pleśń chlebowa - grzybnia i zarodnie
Słonecznik (Helianthus), p.pp. łodygi
Ligustr (Ligustrum), p.pp. liścia
Tulipan, p.pp. zalążni z zalążkami
Pantofelek
Dżdżownica, p.pp. środk. cz. ciała
Mucha domowa, p.pd. skrzydła
Żaba - rozmaz krwi
Ptak, pisklę - p.pd. skóry z piórami

	47
	Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą 
	3
	Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą , parametry minimalne sonda 210 mm, pokrowiec na sondę, możliwość wzorcowania, temperatura -50÷280°C

	48
	Waga elektroniczna
	3
	Bardzo czuła i dokładna. Zakres pomiaru: do min. 1000g. Wym. Ok. 17 x 24 x 3,5 cm. Wymaga 2 baterii AA (nie wliczone)

	49
	Elektroskop
	3
	Elektroskop, wym. ok 21 x 9 x 24 cm

	50
	Pałeczki szklane
	8
	Pałeczki szklane, zestaw min. 2 szt., dł. 30 cm., śr. 1,3 cm. wym. jedwabnej tkaniny 36 x 36 cm

	51
	Podstawowe obwody elektryczne. Zestaw
	5
	Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych.
Elementy obwodu są zamocowane na przezroczystych płytkach tak, by widoczny był cały obwód.
 Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się łatwo i szybko poprzez specjalne magnetyczne styki. 
Wymagane 3 baterie C.
W zestawie min.:
- 6 płytek, 
- (3 żarówki) i podstawki, 
- brzęczyk,
- włącznik przyciskowy, 
- 2 przewody krokodylkowe, 
- łączniki baterii, 
- druty.

	52
	Komora próżniowa. Zestaw do eksperymentów
	2
	Hermetyczny pojemnik z pompką, przy pomocy której wypompowuje się powietrze, tworząc warunki próżniowe. Z pomocą komory można wykonywać różnorodne doświadczenia: porównywać wielkość balonu
badać wpływ na żywność , porównywać dźwięk dzwonka telefonu komórkowego, demonstrować zasadę oporu powietrza za pomocą piórka
Wymiary pojemnika : śr. 12 cm , wysokość 7 cm

	53
	Probówki małe
	1
	Zestaw min. 24 szt.; poj.12 ml

	54
	Stojak do probówek
	5
	Miejsce na min. 90 probówek, śr. przegródek 13 mm, składany, wykonany z tworzywa sztucznego.

	55
	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml
	10
	Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml Szkło białe / d1 = 51mm / d2 = 22mm / h = 100mm

	56
	Zlewki miarowe (borokrzemian.), 50 ml
	10
	Zlewki miarowe z wylewem, poj. ok.50 ml

	57
	Palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką
	5
	Palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką, poj. Ok. 150 ml

	58
	Szkiełka podstawowe. Zestaw 50 szt.
	10
	Szkiełka podstawowe. Zestaw min. 50 szt.

	59
	Szalka petriego 90 x 15 mm
	10
	Szalka petriego , szkło
wym. Ok. 90 x 15 mm

	60
	Przenośny zestaw do badania wody
	1
	Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania min. 100 badań (testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania.

	61
	Okulary ochronne
	10
	Okulary ochronne z gumką. Niezbędne przy experymentach. Jeden rozmiar dostosowany do wielkości głowy dziecka.

	62
	Rękawice lateksowe lekko pudrowane L
	5
	Rękawice lateksowe L
Lateksowe rękawice diagnostyczne, jednorazowe. Stosowane podczas badań lekarskich, czynności terapeutycznych i zabiegów kosmetycznych. Opakowanie min. 100 szt.

	63
	Rękawice do gorących przedmiotów
	5
	Rękawice do gorących przedmiotów

	64
	Fartuchy
	10
	Fartuch laboratoryjny, płócienny (100%
bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch

	65
	Szkielet człowieka 170 cm. Model
	1
	Naturalnej wielkości, wys. min. 170 cm, tworzywo sztuczne. Stojak metalowy na obrotowych kołach

	66
	Ekran
	1
	150 cm x 150 cm

	67
	Radio + CD
	3
	bd./ np. Boombox Blaupunkt BB5WH, FM PLL CD/MP3/USB/AUX lub równoważny

	68
	Plansze interaktywne 2.0. Edukacja wczesnoszkolna, WSiP
	1
	bd

	69
	Matematyka w klasach I-III Pakiet 3 książek, Praca zbiorowa pod redakcją Steni Doroszuk, wyd. Raabe 
	1
	bd

	70
	"Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze. Edukacja wczesnoszkolna Aktywne ćwiczenia. Zabawy. Gry edukacyjne. Karty pracy"– pakiet, A. Rafalska, wyd. Forum 
	1
	bd

	71
	Teczka terapii zajęciowej, multimedialny pakiet, wyd. Forum
	1
	bd

	72
	Teczka logopedy, wyd. Forum dostępna przez stronę̨ www.teczkalogopedy.pl
	1
	bd
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